[진단용 방사선 발생장치 안전관리 플랫폼]

시범운영 협조요청 안내문

◇ ‘진단용 방사선 발생장치 안전관리 플랫폼’ 구축 및 시범운영 실시

- X-선장치 성능검사 업무 정보화 완료

- 2차 사업을 통해 의료기관 편의기능 구현 예정

- 시범운영에 따른 의료기관의 협조 요청

□ 의료기관에서 사용하는 진단용 방사선 발생장치(이하 ‘X-선장치’ 라 함)는 안전하게 관리하기 위하여 X-선장치를 사용하기 전에, 이후 3년마다 검사기관을 통해 성능검사※를 받아야 하며,

※ ‘의료법’ 37조 및 ‘진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙’에 따른 검사

○ 이 성능검사 업무의 효율성·투명성 향상을 위해 ‘진단용 방사선 발생장치 안전관리 플랫폼’(이하 ‘플랫폼’ 이라 함)을 구축하였습니다.

○ 플랫폼은 성능검사 업무를 정보화하여  X-선장치 △검사결과 실시간 획득·전송, △검사성적서 작성, △검사장비 등록·이력 관리 등의 기능을 구현 하였습니다.(의료기관의 임상진료와는 무관합니다.)

○ 또한 구축된 플랫폼을 기반으로 2차사업※을 통해 의료기관 편의기능을 제공할 예정입니다.

기능	내용
▶ 검사주기 확인	장치의 최근검사일 및 주기확인을 위해 장치정보·검사주기를 플랫폼에서 확인·관리
▶ 검사신청 및 관리	우편/Fax 신청방법 이외에 플랫폼을 이용하여 검사신청 및 검사일정 관리
▶ 검사비용 확인	의료기관에 설치된 장치의 검사비용을 검사기관 별 확인 기능
▶ 검사성적서 발급	검사성적서를 실시간으로 의료기관에서 직접 출력 가능하도록 제공

※ ‘진단용 방사선 발생장치 안전관리플랫폼 고도화 및 연계’ 용역사업(‘17년 7월 완료 예정)

○ 지자체, 심평원 및 건보공단과 연계 되어있는 장치 정보를 전산화하여 검사주기 초과, 검사누락 등 의료기관의 애로사항도 개선 예정입니다.

○ 동 사업과 관련하여 지자체 및 유관기관에 연계되는 정보는 관련 법령에 따라 제출되는 정보 외에 추가 공개되는 정보※는 없으며, 기존 검사정보와 동일 수준의 결과정보만 연동됩니다.

※ ‘진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙’ 에 따른 ‘검사성적서’ 및 안전관리 현황’

□  플랫폼을 통한 검사업무 전산화는 의료기관 업무에는 직접적인 영향은 없습니다.

○ 다만, 업무 초기에 검사시간이 다소 증가할 것으로 예상되어, 검사기관의 검사숙련도 향상 및 기능개선을 통해 검사시간 단축을 위해 최대한 노력할 예정입니다.

□ ‘16년 12월 까지 플랫폼 시범운영을 실시하고, 시스템 안정화 및 기능개선 완료 후

○ 검사기관의 모든 검사업무를 플랫폼을 이용하여 진행할 예정입니다.

○ 플랫폼 개발과 함께 향후 의료기관의 행정적 부담을 낮추기 위한 다른 제도적 개선방안을 발굴하여 개선해 나갈 것이며,

○ 사업과 관련한 다양한 의견이나, 시범운영에 대한 불편사항이 발생한 경우 질병관리본부 의료방사선과(043-719-7521)로 연락해 주시면 적극 수렴하여 반영토록 하겠습니다. 감사합니다.

<붙임> 1. ‘진단용 방사선 발생장치 안전관리 플랫폼’ 기대 효과

2. ‘진단용 방사선 발생장치 안전관리 플랫폼’ 흐름도

붙임 1		‘진단용 방사선 발생장치 안전관리 플랫폼’기대 효과

대상	기대효과
의료기관	X-선장치의 관리 편의성 향상 - X-선장치 안전관리 이력 및 검사 예정일 직접 조회 - X-선장치 검사 접수, 검사기관 선택, 검사비용 확인 - 검사성적서를 플랫폼에서 직접 발급
검사기관	X-선장치 검사업무 효율성·투명성 향상 - 측정결과 자동전송, 성적서 작성·발급 및 검사장비 관리 - 시·군·구, 심평원, 건보공단 등 검사결과 자동보고 - 검사성적서를 전자적으로 전송하여 종이문서 사용 저감화 (탄소배출량 감소)

붙임 2		‘진단용 방사선 발생장치 안전관리 플랫폼’흐름도